NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Č. 305/2011

(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Naděžda Vlhová, Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, Ing. Petr Kadrnka, TESYDO, s.r.o.)

Zveřejnění: 4. dubna 2011 v Úředním věstníku Evropské unie

Účel: stanovuje harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a současně zrušuje směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích

Cíl:

- aktualizace

- jednoduchost

- náhrada směrnice 89/106/EHS

- podaní důvěryhodných informací týkajících se vlastností stavebních výrobků pro provádění a navrhování staveb

Zkratka nařízení:  CPR – Construction Products Regulation

Charakteristika nařízení:

- zohledňuje legislativní rámec pro uvádění výrobků na vnitřní trh

- snaha o zmírnění administrativní zátěže malých a středních podniků

- princip subsidiarity

Předmět:

- stanovení takových podmínek, aby bylo možno uvést a dodávat stavební výrobky na trh za pomocí harmonizovaných pravidel pro vyjádření vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a pro používání označení CE u těchto výrobků

Základní pojmy v nařízení (článek 2):

- stavební výrobek

- sestava

- stavba

- základní charakteristika

- úroveň

- třída

- mezní úroveň

- typ výrobku

- harmonizovaná technická specifikace

- harmonizovaná norma

- evropský dokument pro posuzování

- evropské technické posouzení

- zamýšlené použití

- specifická technická dokumentace

- dodání na trh

- uvedení na trh

- distributor

- dovozce

- zplnomocněný zástupce

- stažení z trhu

- stažení z oběhu

- akreditace

- řízení výroby

- mikropodnik

- životní cyklus

Označení CE:

Toto označení oznamuje, že daný výrobek byl před uvedením na trh posouzen a splňuje bezpečnostní požadavky. Označení CE musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné. Musí být připojeno ke stavebnímu výrobku. Rovněž musí být k CE připojeny dvě poslední číslice roku, v němž bylo CE připojeno.

Povinnosti výrobců:

- vypracovat technickou dokumentaci popisující všechny příslušné prvky vztahující se k požadovanému systému posuzování a ověřování stálosti vlastností

- uchovávat technickou dokumentaci po dobu 10 let

- zavést postupy zaručující při sériové výrobě zachování vlastností uvedených v prohlášení

- zajistit, aby na jejich výrobcích byl uveden typ, sériové číslo či jiný prvek umožňující identifikaci

Povinnosti dovozců:

- uvádět na trh pouze ty stavební výrobky, které splňují požadavky nařízení 305/2011

- posouzení a ověření stálosti vlastností výrobku

- uvést na obalu nebo v přiloženém dokladu své jméno, firmu nebo registrovanou obchodní známku a kontaktní adresu

- zajistit, aby byly k výrobku přiloženy pokyny a informace o bezpečnosti výrobku v jazyce určeném členským státem

Povinnosti distributorů:

- zajistit, aby stavební výrobky před dodáním na trh nesly označení CE (je-li to vyžadováno) a byly k nim připojeny dokumenty požadované tímto nařízením

Evropský dokument pro posuzování:

- dokument přijatý organizací subjektů pro technické posuzování pro účely vydávání evropských technických posouzení

- musí obsahovat alespoň:

a) obecný popis stavebního výrobku

b) seznam základních charakteristik důležitých z hlediska zamýšleného použití daného 	výrobku

c)zásady pro příslušné řízení výroby

- postup přijímání:

1. žádost o evropské technické posouzení

2. smlouva

3. pracovní program

4. návrh evropského dokumentu pro posouzení

5. účast komise

6. prodloužení a zpoždění

7. změny a přijetí

8. zveřejnění konečného dokumentu

Základní požadavky na stavby (příloha I nařízení):

- mechanická odolnost a stabilita

- požární bezpečnost

- hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

- bezpečnost a přípustnost při užívání

- ochrana proti hluku

- úspora energie a tepla

- udržitelné využívání přírodních zdrojů

Stavební výrobek:

Stavebním výrobkem rozumíme výrobek nebo sestavu, které jsou uváděny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby.

Prohlášení o vlastnostech:

- vypracovává výrobce při uvádění výrobku na trh

- vypracováním tohoto prohlášení výrobce odpovídá za to, že stavební výrobek je shodný s vlastnostmi uvedenými v tomto prohlášení

- náležitosti prohlášení:

a) odkaz na typ výrobku, kterého se týká

b) systém posuzování stálosti vlastností výrobku

c) referenční číslo a datum vydání harmonizované normy

d) zamýšlené použití stavebního výrobku

e) seznam základních charakteristik

f) vlastnosti alespoň jedné ze základních charakteristik stavebního výrobku, jenž jsou významné pro zamýšlené použití

g) kde to přichází v úvahu vlastnosti stavebního výrobku vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem

- forma prohlášení:

a) tištěná podoba

b) elektronická podoba

Skupiny výrobků:

- prefabrikované výrobky z obyčejného betonu a autoklávovaného pórobetonu

- dveře, okna, okenice, vrata a příslušné stavební kování

- fólie, včetně litých a sestav

- teploizolační výrobky, kompozitní izolační sestavy nebo systémy

- stavební ložiska, čepy pro konstrukční spoje

- komíny, kouřovody a specifické výrobky

- výrobky ze sádry

- geotextílie, geomembrány a související výrobky

- lehké obvodové pláště/opláštění/konstrukční těsněné zasklení

- zařízení pro stabilní hašení požáru (výrobky pro požární poplach/detekce, stabilní hašení požáru, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu

- vybavení pro hygienické prostory

- vybavení komunikací, silniční vybavení

- konstrukční výrobky a prvky ze dřeva doplňky

- panely a prvky na bázi dřeva

- cement, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva

- výztužná a předpínací betonářská ocel (a doplňky), předpínací sestavy

- zdivo a související výrobky, zdicí prvky, malty a doplňky

- výrobky pro kanalizační systémy

- podlahoviny

- konstrukční kovové výrobky a doplňky

- vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a strop, sestavy vnitřních příček

- střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky, střešní sestavy

- výrobky pro konstrukce vozovek

- kamenivo

- stavební adheziva

- výrobky pro beton, malty a injektážní malty

- zařízení pro vytápění vnitřních prostor

- trubky, nádrže a doplňky, které nejsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

- stavební výrobky, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

- výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic

- elektrické, ovládací a komunikační kabely

- těsnění pro spoje

- připevňovací prostředky

- stavební sestavy, jednotky, prefabrikované prvky

- výrobky pro požární přepážky, požární těsnění, pro požární ochranu a pro zpomalování hoření

Požadavky na subjekty pro technické posouzení:

- analýza rizik

- stanovení technických kritérií

- stanovení metod posuzování

- určení specifického způsobu řízení výroby

- posuzování výrobku

- celkové řízení

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 1+:

Prohlášení o vlastnostech základních charakteristik stavebního výrobku výrobcem na základě těchto bodů.

Výrobce provádí:

- řízení výroby

- další zkoušky vzorků odebraných v závodě v souladu s předepsaným plánem zkoušek

Systém 1:

Prohlášení o vlastnostech základních charakteristik stavebního výrobku výrobcem na základě těchto bodů.

Výrobce provádí:

- řízení výroby

- další zkoušky vzorků odebraných v závodě výrobcem v souladu s předepsaným plánem zkoušek

Systém 2+:

Prohlášení o vlastnostech základních charakteristik stavebního výrobku výrobcem na základě těchto bodů.

Výrobce provádí:

- určení typu výrobku na základě zkoušky (včetně odběru vzorků), výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace

- řízení výroby

- zkoušky vzorků odebraných v závodě v souladu s předepsaným plánem zkoušek

Systém 3:

Prohlášení o vlastnostech základních charakteristik stavebního výrobku výrobcem na základě těchto bodů.

Výrobce provádí:

- výrobce provádí řízení výroby

Systém 4:

Prohlášení o vlastnostech základních charakteristik stavebního výrobku výrobcem na základě těchto bodů.

Výrobce provádí:

- určení typu výrobku na základě zkoušky typu, výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku

- řízení výroby

Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností:

a) subjekt pro osvědčení výrobku, státní nebo nestátní oznámený subjekt disponující pravomocí a odpovědností provádět osvědčování výrobku

b) subjekt pro osvědčení řízení výroby, oznámený subjekt státní i nestátní disponující pravomocí a odpovědností provádět osvědčování výrobku

c) zkušební laboratoř měřící, kalibrující apod. Vlastnosti materiálů nebo stavebních výrobků

Použití zdroje: Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS